ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ХАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСИІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| ВІДКРИТІ ТОРГИ Закупівля: UA-2021-11-19-003564-b Опубліковано:19.11.2021 р. |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі: | Електрична енергія для Корпусів та інших приміщень (ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеритик | Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем. Постачальник електричної енергії зобов’язується якісно надавати послуги у відповідності до вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання». |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення | Тариф за одиницю включає в себе: середньозважену ціну купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (РНД), яка наведена на офіційному сайті Оператора ринку https://www.oree.com.ua/ (за 19 днів листопада 2021 р.)+ Ціна послуг постачальника + Тариф на передачу ПРАТ»НЕТ»УКРЕНЕРГО» = 5,19 грн. /кВт.год. |